{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,5],[3,0,13,0],[3,1,13,1],[3,2,5,2],[6,2,13,2],[6,5,13,5],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[14,5,17,5],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,0,23,0],[20,1,23,3],[25,0,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件7："]
["北碚区学校校园环境消毒方法"]
["序号","类型",null,"对象","措施","备注"]
[1,"预防性消毒","开学前","教室、功能室、办公室、食堂、宿舍医务室等室内环境","先进行彻底清洁，清除环境卫生死角，再进行预防性消毒2次并开窗通风。"]
[{"$nulls":3},"校内室外环境","先按照“门前三包，门内达标”的基本要求进行彻底清洁，清除环境卫生死角，再进行预防性消毒1次。"]
[{"$nulls":3},"空调系统","清洗空调滤网、出风口和管道，消除致病微生物生存环境。"]
[null,null,"开学后","空气消毒","以通风换气为主，在午休、体育课、课间等时间段进行，每天通风2-3次，每次30分钟以上。对通风不好的教室、寝室等进行结构及功能改造，可采用排气扇进行机械通风换气。有条件的学校，可采用紫外灯照射，注意一定在无人状态下使用，安装量不少于1.5瓦/米3，安装高度为1.8-2.2米，照射至少30分钟，消毒后应及时通风换气。","对可能受到病原微生物污染的物品和场所进行的消毒。常态化防控期间，每周预防性消毒1-2次。"]
[{"$nulls":3},"环境和物体表面消毒","师生离场后，用擦拭或喷洒法进行，每天至少一次。地面可用效氯浓度为1000mg/L的含氯消毒剂拖拭；讲台、课桌椅、门窗把手等高频接触的部位可用500mg/L的含氯消毒剂擦拭。为防止滑倒和保护皮肤，在作用30分钟后用干燥的清洁抹布（地面可用干燥的清洁拖布）擦拭干净。校车可用500mg/L的含氯消毒剂擦拭，早、晚各一次。"]
[{"$nulls":3},"教具玩具消毒","可采用日光照射，阳光下曝晒3-6小时，必要时可暂停使用布制玩具；塑料玩具可用含100mg/L二氧化氯消毒液浸泡、擦拭或喷洒，15分钟后用清水冲洗或擦拭，每日1-2次。"]
[{"$nulls":3},"食堂消毒","餐（饮）具清除食物残渣后再消毒。首选热力消毒法，在水煮沸后持续加热消毒30分钟；或在蒸汽产生后持续熏蒸30分钟。也可使用远红外线消毒柜，125℃维持15-30分钟，温度降至40℃以下开箱使用；或使用自动冲洗消毒洗碗机。也可用有效氯500mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟后，再用清水洗净。"]
[{"$nulls":3},"卫生间消毒","地面及墙面可用含有效氯1000mg/L的消毒液进行喷洒或拖擦，30分钟后用清水冲洗或擦拭，每日2次；清洁用品使用后可用有效氯500mg/L的消毒液浸泡30分钟，用清水洗净后晾干备用。"]
[{"$nulls":3},"被褥、毛巾等织物消毒","可采用日光照射，直射阳光下曝晒3 -6小时；耐热的织物可煮沸消毒，完全浸没水中后，加热煮沸15分钟以上，也可采用蒸汽消毒；不耐热的衣物可浸入有效氯含量为250-500mg/L的含氯消毒剂中浸泡15-30分钟，取出用清水洗净晾干。"]
[{"$nulls":3},"医疗器材消毒","校医院（医务室）的体温计、血压计、听诊器应在清洁的基础上采用75%乙醇擦拭消毒，作用3分钟以上；剪刀、镊子等用2%戊二醛浸泡30分钟后用无菌水冲洗后使用，有条件的首选压力蒸汽灭菌法。"]
[{"$nulls":3},"垃圾盛装容器消毒","加强垃圾分类管理，及时收集清运，并做好垃圾盛装容器的清洁，可用有效氯500mg/L的含氯消毒剂定期对其进行喷雾消毒处理，作用30分钟。"]
[2,"随时消毒","开学后，出现疑似病例或确诊病例","生活用品的消毒","可采用有效氯浓度为1000 mg/L的含氯消毒剂消毒。消毒对象和方法可参考预防性消毒。","常用于发现疑似病例或确诊病例后，在疾控部门指导下开展对疑似病例和密接人员的环境、生活用品、排泄物、呕吐物、运输工具等进行随时消毒。"]
[{"$nulls":3},"排泄物和呕吐物的消毒","用干毛巾覆盖后喷洒5000~10000mg/L含氯消毒剂至湿润作用30分钟后小心移除。被排泄物、呕吐物污染的台面和地面可用有效氯浓度为2000 mg/L的消毒液擦拭或拖拭，消毒范围为呕吐物周围2米，作用30分钟。 "]
[{"$nulls":3},"病例运输工具","运输病例的车、船内外若有可见污染物，应先使用一次性吸水材料沾取有效氯5000~10000mg/L含氯消毒剂完全清除污染物，再对运输工具表面和空间，用有效氯1000mg/L 消毒剂溶液喷洒至表面湿润，作用30分钟后清水擦拭干净。"]
[{"$nulls":3},"空调","发现病例或无症状感染者后，全校范围内立即停止使用空调，在疾控部门指导下，由专业公司对空调通风系统进行清洗和消毒处理，以及对相关环境彻底消毒后，经卫生学评价合格后方可重新启用。"]
[3,"终末消毒",null,null,"发现疑似病例送院诊断治疗后，学校环境应及时在属地卫生医疗机构指导下开展终末消毒。","传染源离开疫源地后进行的彻底消毒。"]
[4,"常见消毒剂及配制",null,null,"均以配制有效氯浓度500 mg/L的消毒剂为例。84消毒液（标识有效氯含量5%）：按消毒液与水为1:100比例稀释。消毒粉（标识有效氯含量50-55%，5克/包/瓶）：1包（瓶）消毒粉加5升水。含氯泡腾片（标识有效氯含量500mg/片）：1片溶于1升水。","幼儿园含氯消毒制剂的配备比例可按照托幼机构消毒要求执行。"]
[5,"注意事项",null,null,"1.消毒人员的个人防护。配置和使用化学消毒剂时，应做好个人防护，穿工作服（隔离衣）、戴长袖橡胶手套、一次性医用外科口罩、护目镜或面屏、雨靴。消毒完成后立即洗手。儿童请勿触碰。"]
[{"$nulls":4},"2.根据学校实际，选择经济、方便、有效的消毒方法。"]
[{"$nulls":4},"3.确保消毒剂在有效期内使用，按照说明书配制消毒液，消毒药械应符合国家消毒产品相关要求。"]
[{"$nulls":4},"4.使用酒精消毒的场所，严禁使用明火，注意消防隐患。清洁或消毒后应设置警示标识，避免跌倒。"]
[]
["以上资料全部摘自《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》、《学校及托幼机构新冠肺炎疫情防控技术指南》（DB50T 979-2020）等文件"]